## plaat 1 en 2
nummer |  | C5b-9 ng/ml |  |  | C5b-9 ng/ml
1 | Epje 58: patient 1 positieve controle, IF 3+ | 410.958 | 40 | Epje 97: patient 2 Anti-FB 0,128 uM, IF 1+ | 711.477
2 | Epje 59: patient 1 negatieve controle met EDTA, IF neg | 168.012 | 41 | Epje 98: patient 4 positieve controle, IF 3+ | 149.466
3 | Epje 60: patient 1 Anti-C3-1 (16.4) 0,5 uM, IF + | 220.104 | 42 | Epje 99: patient 4 dexamethason 100 nM, IF 3+ | 161.25
4 | Epje 61: patient 1 Anti-C3-1 (16.4) 0,25 uM, IF + | 562.653 | 43 | Epje 100: patient 4 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 98.478
5 | Epje 62: patient 1 Anti-C3-1 (16.4) 0,128 uM, IF + | 464.979 | 44 | Epje 101: patient 4 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 79.785
6 | Epje 63: patient 1 Anti-C3-1 (16.4) 0,067 uM, IF + | 161.667 | 45 | Epje 102: patient 4 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF neg/1+ | 203.907
7 | Epje 64: patient 1 Anti-C3-2 (42-3) 0,5 uM, IF neg | >550 | 46 | Epje 103: patient 4 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF neg/1+ | 223.911
8 | Epje 65: patient 1 Anti-C3-2 (42-3) 0,25 uM, IF neg | >550 | 47 | Epje 104: patient 4 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, IF 1/2+ | 306.399
9 | Epje 66: patient 1 Anti-C3-2 (42-3) 0,128 uM, IF neg | 1537.152 | 48 | Epje 105: patient 4 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, IF 1/2+ | 281.109
10 | Epje 67: patient 1 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF neg/1+ | 142.197 | 49 | Epje 106: patient 4 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 1423.779
11 | Epje 68: patient 1 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, IF + | 166.167 | 50 | Epje 107: patient 4 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 856.359
12 | Epje 69: patient 1 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,128 uM IF + | 184.431 | 51 | Epje 108: patient 4 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 995.703
13 | Epje 70: patient 1 Anti-FB 0,5 uM zonder normaal humaan complement, IF ntb | <8 | 52 | Epje 109: patient 4 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 966.945
14 | Epje 71: patient 1 Anti-FB 0,25 uM, IF+ | 711.846 | 53 | Epje 110: patient 4 Anti-FB 0,128 uM, IF 1+/2+ | 935.895
15 | Epje 72: patient 1 Anti-FB 0,128 uM, IF+ | 748.797 | 54 | Epje 111: patient 4 Anti-FB 0,128 uM, IF 1+/2+ | 1051.491
16 | Epje 73: patient 1 Anti-FB 0,067 uM, IF+ | 662.982 | 55 | Epje 112: patient 6 positieve controle, IF 2+ | 237.492
17 | Epje 74: patient 17 positieve controle, IF 3+ | 218.397 | 56 | Epje 113: patient 6 dexamethason, IF 2+ | 198.435
18 | Epje 75: patient 20 positieve controle, IF 3+ | 185.673 | 57 | Epje 114: patient 6 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 87.246
19 | Epje 76: patient 17 Anti-C3-1 (16.4) 0,75 uM, IF 3+ | 101.298 | 58 | Epje 115: patient 6 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 63.897
20 | Epje 77: patient 20 Anti-C3-1 (16.4) 0,75 uM, IF 3+ | 102.774 | 59 | Epje 116: patient 6 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF 2+ | 116.994
21 | Epje 78: patient 17 Anti-C3-2 (42-3) 0,5 uM, IF neg | >550 | 60 | Epje 117: patient 6 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF 2+ | 135.072
22 | Epje 79: patient 20 Anti-C3-2 (42-3) 0,5 uM, epidermis mist | >550 | 61 | Epje 118: patient 6 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 215.343
23 | Epje 80: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,75 nM, IF neg | 117.633 | 62 | Epje 119: patient 6 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 209.196
24 | Epje 81: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,75 nM, IF neg | 104.802 | 63 | Epje 120: patient 6 Anti-FB 0,5 uM, IF 2+ (OPNIEUW?) | 877.467
25 | Epje 82: patient 17 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 842.175 | 64 | Epje 121: patient 6 Anti-FB 0,5 uM, IF 2+ (OPNIEUW?) | 863.385
26 | Epje 83: patient 20 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 971.601 | 65 | Epje 122: patient 6 Anti-FB 0,25 uM, IF 2+ | 191.634
27 | Epje 84: patient 2 positieve controle, IF 3+ | 302.154 | 66 | Epje 123: patient 6 Anti-FB 0,25 uM, IF 2+ | 187.728
28 | Epje 85: patient 2 positieve controle, IF 3+ | 477.876 | 67 | Epje 124: patient 6 Anti-FB 0,128 uM, IF 3+ | 127.701
29 | Epje 86: patient 2 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 255.795 | 68 | Epje 125: patient 6 Anti-FB 0,128 uM, IF 3+ | 131.637
30 | Epje 87: patient 2 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 237.9 | 69 | Epje 126: patient 7 positieve controle, IF 2+ | 277.365
31 | Epje 88: patient 2 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF 2+ | 88.713 | 70 | Epje 127: patient 7 dexamethason, IF 2+ | 273.321
32 | Epje 89: patient 2 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF 2+ | 98.145 | 71 | Epje 128: patient 7 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 201.852
33 | Epje 90: patient 2 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, IF 2+ | 185.973 | 72 | Epje 129: patient 7 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 187.089
34 | Epje 91: patient 2 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, IF 2+ | 232.275 | 73 | Epje 130: patient 7 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, neg/1+ | 224.934
35 | Epje 92: patient 2 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 626.391 | 74 | Epje 131: patient 7 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, neg/1+ | 225.303
36 | Epje 93: patient 2 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 658.839 | 75 | Epje 132: patient 7 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 1+ | 246.306
37 | Epje 94: patient 2 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 782.586 | 76 | Epje 133: patient 7 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 1+ | 285.054
38 | Epje 95: patient 2 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 834.546 | 77 | Epje 134: patient 7 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 695.403
39 | Epje 96: patient 2 Anti-FB 0,128 uM, IF 1+ | 582.144 | 78 | Epje 135: patient 7 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 684.309
ref |  | 163.044 | ref |  | 162.81

## plaat 3-4-5-6
plaat 3 |  | C5b-9 ng/ml |  |  | plaat 4 |  | C5b-9 ng/ml | plaat 5 |  | C5b-9 ng/ml | plaat 6 | C5b-9 ng/ml
79 | Epje 136: patient 7 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 859.924 |  |  | 118 | Epje 175: patient 11 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, -? | 311.45 | 157 | Epje 214: patient 18 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF neg | 237.578 | Epje 254: patient 17 Anti-C1s 20 ug/mL, IF 3+ | 226.819
80 | Epje 137: patient 7 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 849.541 |  |  | 119 | Epje 176: patient 11 Anti-FB 0,5 uM, IF -? | 762.309 | 158 | Epje 215: patient 18 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, IF neg | 167.225 | Epje 255: patient 17 Anti-C1s 10 ug/mL, IF 3+ | 221.525
81 | Epje 138: patient 7 Anti-FB 0,128 uM, IF 1+ | 662 |  |  | 120 | Epje 177: patient 11 Anti-FB 0,5 uM, IF -? | 706.046 | 159 | Epje 216: patient 18 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 435.835 | Epje 256: patient 17 Anti-C1s 5 ug/mL, IF 3+ | 235.445
82 | Epje 139: patient 7 Anti-FB 0,128 uM, IF 1+ | 573.69 |  |  | 121 | Epje 178: patient 11 Anti-FB 0,25 uM, IF -? | 632.485 | 160 | Epje 217: patient 18 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 419.418 | ref | 126.572
83 | Epje 140: patient 9 positieve controle, IF 2+ | 177.873 |  |  | 122 | Epje 179: patient 11 Anti-FB 0,25 uM, IF -? | 644.137 | 161 | Epje 218: patient 18 Anti-FB 0,5 uM, IF neg/1+ | 728.93
84 | Epje 141: patient 9 dexamethason, IF 2+ | 89.478 |  |  | 123 | Epje 180: patient 11 Anti-FB 0,128 uM, IF -? | 362.265 | 162 | Epje 219: patient 18 Anti-FB 0,5 uM, IF neg/1+ | 724.047
85 | Epje 142: patient 9 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 81.829 |  |  | 124 | Epje 181: patient 11 Anti-FB 0,128 uM, IF -? | 382.658 | 163 | Epje 220: patient 18 Anti-FB 0,25 uM, IF 2+ | 814.02
86 | Epje 143: patient 9 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 87.2 |  |  | 125 | Epje 182: patient 15 positieve controle, IF 2+/1+ | 247.217 | 164 | Epje 221: patient 18 Anti-FB 0,25 uM, IF 2+ | 837.332
87 | Epje 144: patient 9 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 2+ | 293.712 |  |  | 126 | Epje 183: patient 15 dexamethason, IF 2+/1+ | 300.233 | 165 | Epje 222: patient 18 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/3+ | 444.803
88 | Epje 145: patient 9 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 2+ | 284.323 |  |  | 127 | Epje 184: patient 15 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 113.939 | 166 | Epje 223: patient 18 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/3+ | 425.167
89 | Epje 146: patient 9 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 186.877 |  |  | 128 | Epje 185: patient 15 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 111.315 | 167 | Epje 224: patient 20 positieve controle, IF 2+/1+ | 283.019
90 | Epje 147: patient 9 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 183.744 |  |  | 129 | Epje 186: patient 15 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 1+ | 142.514 | 168 | Epje 225: patient 20 dexamethason, IF 2+/1+ | 207.118
91 | Epje 148: patient 9 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 635.258 |  |  | 130 | Epje 187: patient 15 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 1+ | 143.848 | 169 | Epje 226: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 313.781
92 | Epje 149: patient 9 Anti-FB 0,5 uM, IF neg | 624.455 |  |  | 131 | Epje 188: patient 15 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/1+ | 202.772 | 170 | Epje 228: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 302.254
93 | Epje 150: patient 9 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 645.462 |  |  | 132 | Epje 189: patient 15 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/1+ | 199.539 | 171 | Epje 229: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 1+ | 375.489 |  | ng/ml
94 | Epje 151: patient 9 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 727.24 |  |  | 133 | Epje 190: patient 15 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ (omgewisseld met 0,25 uM?) | 1105.475 | 172 | Epje 230: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 1+ | 368.591 | referenties | 144
95 | Epje 152: patient 9 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+ | 620.521 |  |  | 134 | Epje 191: patient 15 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ (omgewisseld met 0,25 uM?) | 749.763 | 173 | Epje 231: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/1+ | 253.79 | plaat1 | 163
96 | Epje 153: patient 9 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+ | 582.193 |  |  | 135 | Epje 192: patient 15 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 733.62 | 174 | Epje 232: patient 20 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/1+ | 226.789 | plaat2 | 163
97 | Epje 154: patient 10 positieve controle, IF 2+ | 215.327 |  |  | 136 | Epje 193: patient 15 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 677.057 | 175 | Epje 233: patient 20 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ (omgewisseld met 0,25 uM?) | 573.975 | plaat3 | 173
98 | Epje 155: patient 10 dexamethason, IF 2+ | 174.979 |  |  | 137 | Epje 194: patient 15 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/1+ | 373.281 | 176 | Epje 234: patient 20 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ (omgewisseld met 0,25 uM?) | 600.94 | plaat4 | 142
99 | Epje 156: patient 10 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 75.969 |  |  | 138 | Epje 195: patient 15 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/1+ | 388.195 | 177 | Epje 235: patient 20 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 636.985 | plaat5 | 156
100 | Epje 157: patient 10 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 66.144 |  |  | 139 | Epje 196: patient 17 positieve controle, IF 2+ | 181.172 | 178 | Epje 236: patient 20 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 661.773 | plaat6 | 126
101 | Epje 158: patient 10 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 2+/1+ | 120.136 |  |  | 140 | Epje 197: patient 17 dexamethason, IF 2+ | 188.359 | 179 | Epje 237: patient 20 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/1+ | 564.895 | mean | 152.4286
102 | Epje 159: patient 10 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 2+/1+ | 136.992 |  |  | 141 | Epje 198: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 90.538 | 180 | Epje 238: patient 20 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/1+ | 584.943 | st.dev | 16.0089
103 | Epje 160: patient 10 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 187.713 |  |  | 142 | Epje 199: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 97.054 | 181 | Epje 239: patient 23 positieve controle, IF 2+/1+ | 148.696
104 | Epje 161: patient 10 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+ | 180.446 |  |  | 143 | Epje 200: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 2+/3+ | 357.702 | 182 | Epje 240: patient 23 dexamethason, IF 2+/1+ | 161.939
105 | Epje 162: patient 10 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ | 694.753 |  |  | 144 | Epje 201: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 2+/3+ | 346.333 | 183 | Epje 241: patient 23 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 104.505
106 | Epje 163: patient 10 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ | 688.257 |  |  | 145 | Epje 202: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/3+ | 467.471 | 184 | Epje 242: patient 23 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 92.4
107 | Epje 164: patient 10 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 546.735 |  |  | 146 | Epje 203: patient 17 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/3+ | 496.058 | 185 | Epje 243: patient 23 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 1+ | 163.888
108 | Epje 165: patient 10 Anti-FB 0,25 uM, IF 1+ | 558.79 |  |  | 147 | Epje 204: patient 17 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+/2+ | 525.145 | 186 | Epje 244: patient 23 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, 1+ | 163.423
109 | Epje 166: patient 10 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+ | 601.351 |  |  | 148 | Epje 205: patient 17 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+/2+ | 544.022 | 187 | Epje 245: patient 23 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/1+ | 161.067
110 | Epje 167: patient 10 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+ | 590.747 |  |  | 149 | Epje 206: patient 17 Anti-FB 0,25 uM, IF 3+ | 522.772 | 188 | Epje 246: patient 23 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, 2+/1+ | 153.629
111 | Epje 168: patient 11 positieve controle, IF -? | 188.091 |  |  | 150 | Epje 207: patient 17 Anti-FB 0,25 uM, IF 3+ | 450.564 | 189 | Epje 247: patient 23 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ (omgewisseld met 0,25 uM?) | 474.043
112 | Epje 169: patient 11 dexamethason, IF -? | 168.59 |  |  | 151 | Epje 208: patient 17 Anti-FB 0,128 uM, IF 3+ | 504.905 | 190 | Epje 248: patient 23 Anti-FB 0,5 uM, IF 1+ (omgewisseld met 0,25 uM?) | 468.81
113 | Epje 170: patient 11 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF -? | 62.709 |  |  | 152 | Epje 209: patient 17 Anti-FB 0,128 uM, IF 3+ | 493.831 | 191 | Epje 249: patient 23 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 405.919
114 | Epje 171: patient 11 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF -? | 56.811 |  |  | 153 | Epje 210: patient 18 positieve controle, IF 1+ | 79.473 | 192 | Epje 250: patient 23 Anti-FB 0,25 uM, IF neg | 415.569
115 | Epje 172: patient 11 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, -? | 132.146 |  |  | 154 | Epje 211: patient 18 dexamethason, IF 1+ | 79.859 | 193 | Epje 251: patient 23 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/1+ | 178.074
116 | Epje 173: patient 11 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,5 uM, -? | 126.13 |  |  | 155 | Epje 212: patient 18 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 122.304 | 194 | Epje 252: patient 23 Anti-FB 0,128 uM, IF 2+/1+ | 178.84
117 | Epje 174: patient 11 Anti-C3-3 (12.17.3) 0,25 uM, -? | 140.107 |  |  | 156 | Epje 213: patient 18 Anti-C3-3 (12.17.3) 1,0 uM, IF neg | 115.302 | 195 | Epje 253: patient 17 Anti-C1s 40 ug/mL, IF 3+ | 131.124
ref |  | 173.489 |  |  | ref |  | 142.669 | ref |  | 155.686
eculizumab
|  | 1µM | 0,5µM | 0,25µM | PC
| patient 2 | 255.795 | 88.713 | 185.973 | 302.154
|  | 237.9 | 98.145 | 232.275 | 477.876
| mean | 246.8475 | 93.429 | 209.124 | 390.015
| patient 4 | 98.478 | 203.907 | 306.399
|  | 79.785 | 223.911 | 281.109
| mean | 89.1315 | 213.909 | 293.754 | 149.466
| patient 6 | 87.246 | 116.994 | 215.343
|  | 63.897 | 135.072 | 209.196
| mean | 75.5715 | 126.033 | 212.2695 | 237.492
| patient 7 | 201.852 | 224.934 | 246.306
|  | 187.089 | 225.303 | 285.054
| mean | 194.4705 | 225.1185 | 265.68 | 277.365
| patient 9 | 81.829 | 293.712 | 186.877
|  | 87.2 | 284.323 | 183.744
| mean | 84.5145 | 289.0175 | 185.3105 | 177.873
| patient 10 | 75.969 | 120.136 | 187.713
|  | 66.144 | 136.992 | 180.446
| mean | 71.0565 | 128.564 | 184.0795 | 215.327
eculizumab
|  | 1µM | 0,5µM | 0,25µM | PC EDTA
| patient 2 | 246.8475 | 93.429 | 209.124 | 390.015
| patient 4 | 89.1315 | 213.909 | 293.754 | 149.466
| patient 6 | 75.5715 | 126.033 | 212.2695 | 237.492
| patient 7 | 194.4705 | 225.1185 | 265.68 | 277.365
| patient 9 | 84.5145 | 289.0175 | 185.3105 | 177.873
| patient 10 | 71.0565 | 128.564 | 184.0795 | 215.327

## Sheet1
C5b-9 ng/ml Eculizumab 1,0